                                         互联网高清可视对讲报警系统操作手册 

[image: image1.jpg]EY

=

FEDE A *

| @

* K 1L0KE A

mmwmm

YT

BES B “oF





IP网络可视一键报警柱/报警盒/报警箱
简述

目    录
2一 ：产品简介


31.1 产品外观：


41.2 网络环境参数：


51.3 硬件参数指标：


51.4 软件参数指标：


51.5 管理中心计算机软硬件配置要求：


61.6 系统结构拓扑图如下：


71.7 SS-9111PV报警柱系列外观


81.8 报警柱安装方式：


15二 软件安装调试方法


151.9 准备工作


15（1） 可视对讲设备、电脑、服务器保证同在一个局域网。


15（2）安装包名称为“互联网高清报警系统平台软件”。


15（3）设备通电，插入网线，接入网络。


151.10 软件安装


171.11 软件配置


231.12 异常处理





一 ：产品简介
IP网络高清语音对讲是一种新型的视频语音紧急求助设备。随着城市的蓬勃发展，视频监控已经遍布城市的每一个角落，但这是一种被动式的安防体系。但遇到歹徒行凶、财务生命受到威胁，手机等移动通讯设备工具被抢的时候，孤立无援，仅凭视频监控系统是无法实现报警求助。但通过本公司平安城市对讲一系列产品所使用的求助系统与公安110联网后，即可实现第一时间报警求助，并联动案发现场周边监控点录像，极大地提高破案几率。因而在大规模平安城市系统建设中，现场与110指挥中心如何有效互动越来越受到管理者的重视，如何处理突发、紧急的现场事件？如何将监控的被动防御提升为主动预防？如何在警力不足的情况下有效提高处警的效率？如何理解平安城市中报警的意义？本公司平安城市对讲报警处理及信息发布系统可以通过报警联动、报警图像主动切换显示、双向语音对讲等功能，不仅可以解决以上问题，还具有远程实时信息发布、警灯定时开闭等功能，在警力不变的情况下为社会提供更多、更有效的服务，同时也能有效的震慑犯罪份子、安定民心，为社会的稳定起到积极的作用。

产品外观：
[image: image44.jpg]


[image: image2.png]eco00

0000
Y e o, ®
® %00 %o

R

XJiH

=c
=





IP可视紧急报警柱    IP可视紧急报警主机    IP可视紧急报警盒

系统简介：

数字系统采用纯网络架构，前端可以采用纯语音报警分机或者音视频报警分机，可选高清视频接口。音视频、报警信息经网络传输到中心，中心通过平台软件对前端分机进行管理，实现接收报警信息、监视、监听、对讲和广播，并能通过平台软件管理前端的信息发布，警灯定时开关。

主要功能参数：

音频广播格式：MP3 WAV PCM

音频采样率：8K-16K

音频码流：8k-128k

音频编码：G.711 G.713 PCM

灵敏度：92±2dB

频响：16Hz-20Hz

视频码率默认是500 帧率是15FPS 像素200w

★一键报警/求助主机，IP语音双向对讲+视频  采用铝合金外壳，IP65防水

2)★全双工语音通信技术,分级分权限管理功能 

3)★报警后可在软件上面的电子地图上显示,支持多个接警坐席

4)★IP网络架构，支持跨网段和跨路由器传输。

5)★平台具有录音功能，报警画面和对讲信息可录音存储在服务器上面，可随时导出.

6)★内置语音喇叭和拾音器，可IP远程广播喊话。

7)★内置摄像头，支持视频语音确认。

8)★内部局域网/广域网均可联网使用，支持上传云平台。

9)★可配置可视对讲话筒：全功能对讲主机，支持8寸和10寸的触摸屏管理主机可选。

10)★除具备音视频对讲、广播喊话、监听、监视等功能外，还具备部分管理功能。

11)★支持扩展4G通讯模块，实现双网通讯

12）★支持扩展4G报警主机，实现双主机通讯，IP网络断线，或接警中心无人接听，自动拨打值班人员电话。 随时保持在线通讯。

13)★支持扩展网络联动模块，可以任意联动就近的球机，枪机等设备。
网络环境参数：

	项     目
	指       标

	带     宽
	等待状态<15Kbps

	
	视频语音对讲状态》700Kbps

	网络协议
	支持TCP/UDP,SIP,RTP等通用网络协议

	端     口
	软件端口：34969（0x8899）设备端口:9000,7001,35225

	IP地址设定
	默认192.168.1.100


硬件参数指标：

	参   数
	指    标

	主处理芯片
	32位 MISC

	缓存
	DDR 64M

	闪存
	64M NorFlash

	按钮
	1个求助按钮

	音频录放
	标准接口

	视频采集
	标准模拟摄像头接入

	网络
	RJ45


软件参数指标：

	参数
	指标

	操作系统
	终端采用嵌入式Linux操作系统，系统稳定性高。

	视频编码
	支持H.264视频编码格式，提供实时25帧，VGA分辨率图像对讲。

	音频处理
	支持G.723.1和G.711提供16k采用率，16比特的单声道音频对讲。

	回声消除
	支持软件自适应回声消除算法，回声抑制比达-40DB

	服务质量保证（QoS）
	支持自适应网络带宽检测技术和音视频自适应处理，最大限度降低由于网络丢包、延迟对整个系统造成的影响。


管理中心计算机软硬件配置要求：

CPU：主频需要在2.4G以上的双核处理器

内存：4G以上（最好达到4G以上）

硬盘空间：500G以上 

显示驱动;512MB DDR以上显存（最好独显1G以上）

网卡：10/100M以太网卡

内置声卡：带Realtek高清晰音频配置，内置麦克风回声消除功能

系统拓扑图如下：
[image: image21.jpg]BEAM o] 3 iR E

T (E|

R
GES)

o

IP+WIFI 4§

4G = I

854G
NB 110
* ok 110BA K EBMR Kk

BETIMHRERS

LT T e

FRXER : V1.12

BLILEE R2MEA




系统结构拓扑图如下：

报警柱系列外观
[image: image22.jpg]AR GEEE
(%t;zwrmﬂ)
ZHRMNIREES

Cloud networking alarm platform

HH— BRI HEE
( R/ T 15 ) A% 5 8 T

MY YO Y Y

10BA & #Eym o a ORA A FELE A A

Timijt#;ﬁigﬁ T?W.ij‘t#ﬂi&gﬁ



[image: image23.jpg]/p &





[image: image24.png]



标准款                 

 球机款                   枪机款

产品特点：

全双工语音对讲，无回声啸叫；

内置高灵敏度麦克风，最远可实现3米对讲；

采用动态降噪算法，能够在高噪声环境中清晰拾音；

内嵌30W全频段优质扬声器，无论是对讲还是广播，声音响亮清晰；

内置防破音技术，最大限度保护扬声器的输出；

先进的数字回声消除技术，全面消除回声，防止啸叫；

防尘防潮防水设计，适合户内外各种应用环境；

红波按钮常亮，户外、夜视都能清晰可见，具备 10万次寿命，抗击打和冲击；

输入输出音频可调，最佳匹配各种网络摄像机、DVR等设备；

抗感应雷击设计，适合户外长期应用；

报警输入功能：当按下按钮时，报警箱通过硬盘录像机转换至网络交换机向监控中心发出报警信号。

报警输出功能：在报警按钮上提供常开开关给网络服务器。

语音线路输入及功率放大功能：接收来自网络服务器的语音信号并进行功率放大，音量可任意调节，音质逼真、清晰、宏亮。

语音线路输出功能：面板上的拾音器，拾取周边声音信号，经过降噪处理后输出给网络服务器，音量大小可以任意调节。

防水、抗电磁干扰、防雷击，等功能。
报警柱安装方式：

报警柱体底部结构如下图
[image: image25.jpg]— 5 ¥ ’

W 5= S 4of





施工流程

施工中采用以下流程：

定柱位→挖沟→埋管→浇注基础→敷设电缆→绝缘测试→报警柱安装→实验、调试→自检→竣工验收。
施工方法

本处描述的施工方法仅供参考，各地需要根据各地的土质等情况综合考虑予以施工。

1、定位：按照施工图及现场情况，确定报警柱安装位置。投标方应实地测量技术数据，以便估算工程量。线缆埋地的沟槽尺寸：人行道为0.2×0.6米（宽×深），车行道为0.2×0.8米（宽×深）。沟底先铺C20砼垫层，线缆敷设后，用细砂回填、夯实，再根据实际情况复原路面。

2、  立杆基础 

A． 用途：固定摄像杆； 

B． 基础结构、尺寸：如图所示； 

C． 基础型号：由所需固定的报警柱确定； 

D． 制作位置：在《设备平面布置图》所标注摄像杆位置处制作基础； 

E．制作要求：

a、 应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；     

b、 基础与窨井之间应有穿线管，且放置铁丝；  

c、 基础钢板上钢筋按M20标准攻丝，配镀锌螺丝两个、平光垫圈和弹簧垫圈各一个。 

F． 材料：8mm钢板、20mm钢筋、C25混凝土、碎石、2.5英寸PVVC弯管； 

[image: image3.jpg]A

A4

600

\ 4

600

HHR 0 =8

1600





3、  窨井制作 （最好采用市售标准间）

A． 用途：方便线缆敷设及系统检测维修；

B． 基础结构、尺寸：如图所示。图中仅标明井深、井高和井宽， 其它尺寸由施工方根据现场情况决定； 

C． 制作位置：在《设备平面布置图》标注窨井位置处制作； 

D． 制作要求：

a、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；

b、 窨井密封性能和防水性能良好。 

E． 材料：砖石、水泥、钢板；

[image: image26.jpg]30CM
35CM

N

NDO0¢€

A4

N

NOGE





走线管最好量化，标出各项数字、管道直径和管道材料。

4、敷设电缆及网线：应符合下列要求

A.电缆及网线型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确清晰；

B.电缆及网线的固定、间距、弯曲半径,电缆及网线接头良好，绝缘, 保护管的连接、防腐应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；

C.电缆及网线沟应符合要求，沟内无杂物；

D.线缆管密封好，防水性能良好；线缆管离地面应不小于0.7米；管口应无毛刺和尖锐棱角；线缆管内放置穿线铁丝。         

E.暗管敷设使用钢管；明管敷设使用PVC管。敷设的线缆除埋在花坛的或有特别说明的用PVC管保护，其他部分要用镀锌钢管进行保护；裸露在外的线缆（架空的除外）全部采用镀锌钢管加以保护。
5、报警柱安装规定
A.报警柱应安装在显眼易找且尽量不要对原有通道形成堵塞的位置。

B.基础坑开挖尺寸应符合设计规定，基础混凝土强度等级不应低于C20，基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30～50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

C.报警柱安装垂直地面，紧固后目测应无歪斜。

D.在柱盘、柱杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包扎，包扎长度不得小于200mm。

E.报警柱安装使用的金属构件应进行热镀锌处理，防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9700）、《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。

F.各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

6、用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格，并由专人使用、保管。调试时应有详细记录。

7、施工前作好技术交底，吃透图纸，领会设计意图，配合其它专业工作，要作好成品保护及各专业协调。

8、缆敷设前，应进行电气性能试验，合格后方可施工。电缆及网线敷设应根据其走向、规格合理安排顺序、一般不应有交叉。

9、需开孔的配电箱（柜），必须用开孔机开孔，严禁气焊等切割开孔。电线进入配电箱、接线盒等应有护管帽。穿线前应有防止外物落入措施。

10、线在管内或经槽内不允许有接头和缠绕。导线在出口处应装有护线套，并用500V绝缘电阻应大于1MΩ，同时作好记录。

11、有配电箱（柜）接地及各系统的保护接地、工作接地应接入接地网上，完善整个接地系统。应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的有关规定；接地体的焊接应采用搭焊，搭焊长度为圆钢直径的6倍；3、接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过；接地体安装深度如《接地体安装示意图》所示；   

[image: image27.jpg]w0 )

7
DB

N

i

S
i





接地体安装完成后，应使用接地摇表测量接地电阻大小，要求接  地电阻小于4Ω。注意雨后不应立即测量电阻。 材料使用2.5英吋钢管和30*5扁钢。安装位置应按《设备平面布置图》标注接地体位置安装。

其它部分电气设备安装应严格按图纸标高、部位进行。[image: image28.jpg]BEMBLEHTE

700

o

1500]

i

BHARETR

g

M

L




 

报警盒和报警箱安装方法：

报警盒和报警箱的安装方法相对简单，根据产品的螺丝孔位间距在安装墙面打孔，用M6自攻螺丝挂墙固定即可。   如下图：     

[image: image29.jpg]A

260mm

v

220mm

v

265mm




[image: image30.jpg]HeflL : @20mm

J

-
x<d
DI

A
—
IIT1

el
2l

wwoO¢




报警箱 底盒                                                 

二 软件安装调试方法
准备工作

可视对讲设备、电脑、服务器保证同在一个局域网。
如果是广域网传输需保证服务器软件有固定IP。

（2）安装包名称为“互联网高清报警系统平台软件”。

（3）设备通电，插入网线，接入网络。

软件安装

双击安装包。[image: image31.png]8 EREEERTRG 11211 2% - X

%r’](g*ﬁ IREEFRE RS TR

FESHESTRE ERCNSERE RG AR -

Mﬁ?%ﬁﬂﬁﬂp%\ﬂg“ﬁﬁ AR - RASRESERHE
ARG

aE T #5e




进入安装向导，点击下一步，

选择安装路径，点击下一步，

[image: image4.png]5 EERSERSRS 11211 22

& REREGE

s R
segTe T
ﬁ B e
BEED 51,0200 AR
Bt
[FuRFRC

<b—

L3

BH





[image: image32.png]8 SEREmERTES 11211 28

3
TEEE

TR, EIEEE RS ERERY o

BRI
I

ARE RS o

BH




进入安装过程

点击下一步，……。

安装完毕

[image: image5.png]A EEEEERTES 11211 22 -

Rk ERRREERER S RERS

| ERFEEE RS DRETMERL
oE R A

BH





桌面出现四个图标，分别是报警服务器、接警坐席、报警电视墙、报警设置软件。

[image: image33.png]. N}





[image: image34.png]BAER
ARERRS SED



软件配置

[image: image35.png]


双击打开“报警服务器软件”，        输入密码123456789。输入密码登陆后，进入界面（报警服务器要一直运行,可最小化）。
[image: image36.png]O BZWEE V1.1211-EENSECHISES

T EESA #ERE gEsE AAES IS BeoR AEE

Bits RESE sEfsE TS pER
R KRBT

= W IRSHIRABARIRERGES ) %
© b EERGEERT fitleft
=@ AEnE 5
& 1Zan
o BRI
= 22x0 KBE
= BhisR m
= B
o B
. RpERE

BTEEE BERE

HRZFABE (o

e

e

it

®

BEE

i
b

MBI | ATBE (o

FATA
BEGM

SALAR)IE)

ANEBDR

SEBEA

BEASE

MeaE, snEE S




修改软件名称、密码，设置视频记录存储
[image: image6.jpg]Rems

EENEASETEALENE





[image: image37.jpg]W REA V10211

20202 032270815 521929

HD=7EOAS19C

EFF HD-7FOA319C
Pl 1921680172

BElfREA: 1219s MACHi4E: 00-19-A6-0033-F3




（3）双击 报警设置软件，注册设备：[image: image7.png]



在左侧列表中，双击选中要更改的设备，出现视频图像。

点击右侧‘报警中心’，设置‘主报警中心’一栏，IP与用于对讲的电脑IP一致，两个服务器端口9534  然后点击应用——重连——刷新，看到‘当前注册状态’一栏显示  ：注册成功即可，关闭报警设置软件。如上图所示：
注：该设备发生掉线后，确认连接好该设备，重复操作此步骤即可。

[image: image38.jpg]O B2RSE V11211 ERRSTOHRERG
=7 EESA REWE gEsE AAES IS FuioR BEE

N [0 RESE | | s mFeE | awmmEm
SRR e
TaE RS RS

ol

BRAR




打开“报警服务器”[image: image8.png]


界面，在主页-左侧列表‘未分组设备’列表里即可看到注册的设备，例如“HD-7F0A319C”显示绿色即注册成功。
[image: image39.jpg]O g2Es® vii21
=W EESA gENE
EEg L) 2=

;E—;'j} HERE

AAEE E6EE AER AR

s —
B B BEETIS aEEn

s SEBEA

BEEEA BEARE
BEARE

e
wEEAE | | EmaE
s —

sk SEREA BRI

13209
BEARE

BEsE BenE BASE




修改设备名称、设备分组
使用流程:按下对讲设备按键，可听见对讲设备发出和旋铃声，同时电脑端对讲服务器也会收到报警声音和信号，双击消息接听即可。

[image: image40.jpg]O B2RSE V11211 ERRSTOHRERG = X
=7 EESA REWE gEsE AAES IS FuioR BEE

1 B BESE SEpiss ETHE AmER

AR EIEE | K ®2
EREEERFSEHRERGTS b |
& BEREER

-0 LR #ER
0
=0 FAEEE
@ Ho-7roA3ISC
a
]
%
®
P
1=}
W
%
L) e
A
A (i
irizRER
AR AT (o
AR
: . o
RETR BRESE S >
=
HRZRAEE B\ & W — e

WEHILAMER, BB S




6） 查看报警记录

1、软件的左下角处[image: image9.png]


双击可以观看视频回放（保存的文件名称：ALMSERVER）。

2、报警记录较多时操作如下：

[image: image41.jpg]HaRiE
= 2020-03-27
=12
04:10(0:0:10)
04:38(0:0:19)

020-03-28

CRONONONCORCINC)




设置地图

点击左上角的‘配置导入’[image: image10.png]O g=EssE Vi
=& EESA



，在弹出的对话框里选择‘电子地图配置’，操作如下：
[image: image11.jpg]OmgiEn

]

IR RSOERIFRIM
SN

PR E RIS A RS R 4 WarmServer cfg valce|

EHSABENEECHRER WA

B=H

BH





地图标记：拖动左侧绿色的设备放置在地图上。（鼠标放在标记上显示名字）
删除地图标记：拖动地图上的图标放回左侧空白区域。
注意：以上步骤即可注册成功并进行设备的测试和正常使用。

1.4实时监控

点击主页，双击右边绿色设备名称即可，最多可以同时监控16个视频画面（在监控的同时，话筒必须处于关闭状态）；点击[image: image12.png]


可以选择视频画面数量；点击[image: image13.png]


可以关闭选中的视频画面；点击[image: image14.png]


关闭所有视频画面；点击[image: image15.png]


使选中的视频画面全屏播放。
异常处理

如果在把设备注册到服务器的时候，出现注册失败

解决方法：

在控制面板中，找到“Windows防火墙”，打开。

[image: image16.png]SIE Y Remoterpp s AL, mz‘:;’x’

s Update & Windows priE 3y Windows

8 &3 mEEBREE P wmmn




[image: image17.png]SHER » FASHERS » Wind

£/ Window
Windows Bria?
PR
BRI
& FTFEA Windows FikiE
@ EESARE . VES =
@ maze EREREER
TR
Windows Brkis

.




选中我们的设备，然后允许加入

[image: image18.png]FYFIERREE Windows Bk iEiE(s
EEEN. ENEBMSTAHIRTGED , Bes ERRE .
RERFREABLNE?

SHATRAAIREA)S

£ RE/Ifeem) 08 -
E2S
aEwE
DEERseR
DERtEssE
DErsEE
DEEssasEE

OODO0OO0ORE
oooooo





[image: image42.png]SFRERREIT Windows FikIEiE(S.
AN, EEEESTAESRD | BT =)

SEFRFREEBLNE? 1%%% MEHER S <L " EHASILARER . KERE
it

FUTRERTRA): || mze
25 i =
AXFS Viever
amem CER=ER
wasEs
OoERssE
OEEtEssE |
OmResE
L, SRR S
Damenn ﬁﬁ‘%; f’% B
e i

EEEAHEE RS
RETRERS BEO): C\Progran Files Go6) \TRFIERTIH

EETHEERS AR ARG
| | IR AR R i F 2

[ PEEEEE®.. [




在点击“允许运行另一程序”后，弹出对话框，然后找到我们的设备[image: image19.png]


，添加即可。

附录     路由器映射  （一般无需用到此步骤）
应用场景


[image: image20.emf]互联网

路由器

报警服务器


操作方式

当采用如上组网方式时，请进行路由器映射操作：

登录路由器(找到虚拟服务器，或者虚拟主机(添加：

服务端口号，默认设置为9534。注：需要和报警服务器系统配置中的报警服务器应用端口保持一致）。

协议选择，ALL模式。

以TP-LINK路由器为例，如下图：

[image: image43.jpg]52

IR SRR 7T SRIMRSS ORISRl RS 3 2 AR X R B
AR RIS MOhI S WE R R PSRBT

RS

REROS: X o x0)
i

e

s

HRRFHOS: i []








互联网
路由器
报警服务器



